|  |  | Во исполнение ст. 7-5) Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272 –I “О естественных монополиях и регулируемых рынках» и в соответствии с п.34 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а так же проведения анализа информации об их исполнения, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 представляем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЮ субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит" |
| об исполнении инвестиционной программы за 2016год, утвержденной совместным приказом вице-министра энергетики Республики Казахстан от 22 октября2015 года № 611 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 28 сентября 2015 года № 314-ОД, и скорректированной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 6 декабря № 515 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 ноября 2016 года № 310-ОД |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы тыс. тенге | Информация о фактических условиях финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Коли-чес-тво в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные сред-ства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации | Снижение износа (физического) основных фондов (активов)% по годам реализации | Снижение потерь, % по годам реализации | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Аморти-зация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | Услуги по передаче и распределению электрической энергии | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  |  | 2016 год |  | 200 962,5 | 205 149,8 | 4 187,32 |  | 111 683,53 | 93 466,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 аварийных отключений, снижение по сравнению с 2014 годом на 29 % | 6 аварийных отключений , которые произошли, во-первых, из-за повреждения провода ТОО "К Маркс" спецтехникой, во вторых,из-за повреждения опор из-за прорыва дамбы , в -третьих, из-за повреждений , связанных с непогодой |  | Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урицк" (замена масляного выключателя ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 17 020,00 | 18 616,72 | 1 596,72 | за счет непредвиденных затрат на командировочные, гсм и материалы | 10 134,94 | 8 481,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет непредвиденных затрат на командировочные, гсм и материалы |  |
| 2 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Красный партизан" (замена выключателя ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 23 756,04 | 23 822,29 | 66,24 |  | 12 968,85 | 10 853,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена осветительных прожекторов на ПС | шт. | 50 | 88 |  |  | 3 611,55 | 3 611,55 |  |  | 1 966,13 | 1 645,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена изоляторов типа ИОС-110кВ на полимерные на 5 ПС 110 кВ : Камышная, Орджоникидзе, Чеховка, Станционная и Глубокий Ввод | шт. | 100 | 100 |  |  | 8 437,50 | 8 437,50 |  |  | 4 593,37 | 3 844,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкция ПС 220 кВ "Заречная" (реконструкция устройств РЗА и коммерческого учета по ВЛ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 27 719,30 | 27 623,50 | -95,80 |  | 15 038,23 | 12 585,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция ПС 220 кВ "Заречная" ( замена одного выключателя 220 кВ на выключатель типа ВГП) | шт. | 1 | 1 |  |  | 32 040,00 | 33 261,70 | 1 221,70 | за счет непредвиденных затрат на командировочные, гсм и материалы | 18 107,67 | 15 154,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет непредвиденных затрат на командировочные, гсм и материалы |  |
| 7 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Успеновка" (замена масляного выключателя ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 17 020,00 | 18 393,92 | 1 373,92 |  | 10 013,65 | 8 380,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ типа ТОЛ-35 300/5 (ПС "Кустанайская") | шт. | 6 | 6 |  |  | 3 520,40 | 3 520,40 |  |  | 1 916,51 | 1 603,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ типа ТОЛ-35 200/5 (ПС "Западная-35") | шт. | 3 | 3 |  |  | 1 760,20 | 1 760,20 |  |  | 958,25 | 801,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ типа ТОЛ-35 150/5 (ПС "Тарановка-110") | шт. | 2 | 2 |  |  | 1 173,47 | 1 173,47 |  |  | 638,83 | 534,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ типа ТОЛ-35 100/5 (ПС "Кр.Партизан", "Тарановка-110", "Семиозерная") | шт. | 6 | 6 |  |  | 3 520,40 | 3 520,40 |  |  | 1 916,50 | 1 603,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ типа ТОЛ-35 75/5 (ПС "Тарановка-110", "Семиозерная") | шт. | 4 | 4 |  |  | 2 346,93 | 2 346,93 |  |  | 1 277,67 | 1 069,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ типа ТОЛ-35 50/5 (ПС "Кр.Партизан") | шт. | 2 | 2 |  |  | 1 173,47 | 1 173,47 |  |  | 638,83 | 534,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена измерительных трансформаторов 35кВ на ПС: "Кустанайская", "Красный Партизан", "Южная", "Восток" типа ЗНОЛ-35 | шт. | 21 | 21 |  |  | 8 264,80 | 8 264,80 |  |  | 4 499,36 | 3 765,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена трансформаторов собственных нужд типа ТМ-25-10/0,4 на ПС Воронежская, Мирная, Лермонтова, Красносельская, Шеминовка. | шт. | 5 | 5 |  |  | 3 387,50 | 3 387,50 |  |  | 1 844,15 | 1 543,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Замена трансформаторов собственных нужд типа ТМ-40-10/0,4 на ПС Байгора | шт. | 1 | 1 |  |  | 752,03 | 752,03 |  |  | 409,40 | 342,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Замена трансформаторов собственных нужд типа ТМ-63-10/0,4 на ПС Улькен Барак. | шт. | 1 | 1 |  |  | 858,39 | 858,39 |  |  | 467,31 | 391,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Замена трансформаторов собственных нужд типа ТМ-25-10/0,23 на ПС Бурли, Босколь, Асенкритовка, Тарановка-35, Буденновка. | шт. | 5 | 5 |  |  | 3 726,25 | 3 726,25 |  |  | 2 028,57 | 1 697,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Замена измерительных трансформаторов НТМИ-10 на типа 3*ЗНОЛ(П)-СВЭЛ-10-УХЛ2 на ПС Пригородная, Мюктыколь, Тохтарово, Степная, Дзержинская, Забеловка, Комсомольская, Кусакан, Прогресс, Джамбул, ОПХ, Озерная, Глазуновка. | шт. | 13 | 13 |  |  | 3 126,66 | 3 126,62 | -0,04 |  | 1 702,13 | 1 424,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ-10 на ПС Казахстанец, Борки, Каменск-Уральская, Рудненская, Красносельская, Шолоксай, Люблинка, Комсомольская (сар), Веселый Подол, Смирновка, Шишенка, Ждановка, Тарановка-35, Тобольская, Комсомольская-110, Семиозерная, Владимировка, Районная. | шт. | 115 | 115 |  |  | 8 414,55 | 8 414,50 | -0,05 |  | 4 580,85 | 3 833,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Блок микропроцессорных защит типа ОРИОН-2-Л (ПС Городская) | шт. | 2 | 2 |  |  | 893,75 | 893,75 |  |  | 486,56 | 407,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Блок микропроцессорных защит типа СИРИУС-2-МЛ (ПС Заводская, Юго-Западная, Южная) | шт. | 15 | 15 |  |  | 7 703,74 | 7 703,74 |  |  | 4 193,91 | 3 509,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Реконструкция ПС 35\10\6кВ "Заводская", ПС 110/35/10 "Южная" (замена МВ-10 кВ на вакуумный с комплектом адаптации ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 У2) | шт. | 9 | 9 |  |  | 12 592,80 | 12 592,80 |  |  | 6 855,52 | 5 737,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные с комплектами адаптации на ПС 110кВ "Глубокий ввод" (выкатной элемент ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 У2 Исп.1) | шт. | 3 | 3 |  |  | 4 569,15 | 4 593,78 | 24,63 |  | 2 500,86 | 2 092,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные с комплектами адаптации на ПС 110кВ "Целинная"(выкатной элемент ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 У2 Исп.1) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 538,96 | 1 538,96 |  |  | 837,81 | 701,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Реконструкция ПС 220/10/35/10 кВ "Ленинская" (оборудование РЗА) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 377,68 | 1 377,68 |  |  | 750,01 | 627,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Дружба" (оборудование РЗА) | шт. | 1 | 1 |  |  | 546,39 | 546,39 |  |  | 297,46 | 248,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Целинная" (оборудование РЗА) | шт. | 1 | 1 |  |  | 110,57 | 110,57 |  |  | 60,19 | 50,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП |  |  |  |  |  | 1 831,02 | 1 831,02 |  |  | 996,81 | 834,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ "Кустанайское пожарное депо" | км | 1,9 | 1,9 |  |  | 1 831,02 | 1 831,02 |  |  | 996,81 | 834,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | Внедрение АСКУЭ, всего: | шт. | 355 | 355 |  |  | 13 934,82 | 13 934,82 |  |  | 7 586,12 | 6 348,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на точках учета собственных и хозяйственных нужд на электронные | шт. | 20 | 20 |  |  | 571,43 | 571,43 |  |  | 311,09 | 260,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета на ПС | шт. | 198 | 198 |  |  | 5 657,14 | 5 657,14 |  |  | 3 079,75 | 2 577,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета на ПС | шт. | 137 | 137 |  |  | 7 706,25 | 7 706,25 |  |  | 4 195,28 | 3 510,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | Приобретение диагностических приборов и оборудования, всего | шт. | 2 | 2 |  |  | 991,39 | 991,39 |  |  | 539,71 | 451,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Микроометр ТМ 3 | шт. | 1 | 1 |  |  | 490,51 | 490,51 |  |  | 267,03 | 223,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Программное обеспечение устройства испытательного РЕТОМ-61 | шт. | 1 | 1 |  |  | 500,88 | 500,88 |  |  | 272,68 | 228,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | Капитальный ремонт ЗиС |  |  |  |  |  | 45 265,63 | 53 826,59 | 8 560,96 |  | 29 303,19 | 24 523,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кровли здания РММ | шт. | 1 | 1 |  |  | 9 884,02 | 9 884,02 |  |  | 5 380,86 | 4 503,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт гаража №2 на 10 автомашин | шт. | 1 | 1 |  |  | 5 024,79 | 5 024,79 |  |  | 2 735,50 | 2 289,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт монтерского пункта ПСТ 110/10 кВ "Владимировка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 282,85 | 282,85 |  |  | 153,98 | 128,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт электромастерской | шт. | 1 | 1 |  |  | 237,24 | 237,24 |  |  | 129,16 | 108,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт здания ОПУ ПСТ 110/35/10 кВ "Целинная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 303,47 | 303,47 |  |  | 165,21 | 138,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт маслохозяйства, пристройки лабораторного корпуса РПБ | шт. | 1 | 1 |  |  | 119,58 | 119,58 |  |  | 65,10 | 54,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт здания ЗРУ ПСТ 35/10 кВ "Заводская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 866,66 | 866,66 |  |  | 471,81 | 394,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт здания ОПУ ПСТ 110 кВ "Федоровка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 129,87 | 129,87 |  |  | 70,70 | 59,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт монтерского пункта ПСТ 110/35/10 кВ "Лермонтова" | шт. | 1 | 1 |  |  | 217,48 | 236,58 | 19,10 | увеличение объема выполненных работ | 128,79 | 107,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение объема выполненных работ |  |
| 10 |  | Ремонт кровли здания РПБ при ПСТ "Боровская" (гараж) | шт. | 1 | 1 |  |  | 6 922,25 | 10 587,23 | 3 664,98 |  | 5 763,69 | 4 823,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт кровли здания РПБ централизованных ремонтов | шт. | 1 | 1 |  |  | 16 725,01 | 19 403,98 | 2 678,97 |  | 10 563,52 | 8 840,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ремонт кровли склада при РПБ | шт. | 1 | 1 |  |  | 4 377,04 | 6 491,36 | 2 114,32 |  | 3 533,90 | 2 957,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт здания ОПУ ПСТ 110/35/10 кВ "Станционное" | шт. | 1 | 1 |  |  | 175,36 | 258,95 | 83,60 |  | 140,97 | 117,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. |  | Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |  | 2 976,43 | 2 976,43 |  |  | 1 620,37 | 1 356,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена огнетушителей | шт. | 97 | 97 |  |  | 407,14 | 407,14 |  |  | 221,65 | 185,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Приобретение защитных средств | шт. | 187 | 187 |  |  | 2 181,65 | 2 181,65 |  |  | 1 187,69 | 993,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка пожарной сигнализации в ОПУ и ЗРУ ПС «Кустанайская» | шт. | 1 | 1 |  |  | 387,63 | 387,63 |  |  | 211,03 | 176,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. |  | Модернизация коммуникационных устройств и линий связи |  |  |  |  |  | 5 919,17 | 8 560,29 | 2 641,13 |  | 4 660,22 | 3 900,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация автоматизированной IP-АТС (монтаж дополнительного коммуникационного шкафа) | шт. | 1 | 1 |  |  | 199,92 | 199,92 |  |  | 108,84 | 91,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж линии связи на ул. Кивская 28 |  |  |  |  |  | 1 379,08 | 2 650,35 | 1 271,27 |  | 1 442,85 | 1 207,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Маршрутизаторы | шт. | 15 | 15 |  |  | 314,25 | 314,25 |  |  | 171,08 | 143,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Компьютерная техника | шт. | 50 | 80 |  |  | 3 819,56 | 5 189,41 | 1 369,85 |  | 2 825,11 | 2 364,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Наружная беспроводная точка | шт. | 6 | 6 |  |  | 206,36 | 206,36 |  |  | 112,34 | 94,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | Возврат заемных средств |  |  |  |  |  | 361 340,57 | 361 340,57 |  |  | 196 713,78 | 164 626,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. |  | Дополнительные мероприятия, сверх плана |  |  |  |  |  |  | 54 263,45 | 54 263,45 |  | 29 541,02 | 24 722,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт здания ОПУ, ЗРУ, аккум. ПСТ 110/35/10 кВ "Южная" | шт. |  | 1 |  |  |  | 703,50 | 703,50 | В связи с производственной необходимостью | 382,99 | 320,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с производственной необходимостью |  |
| 2 |  | СБК Диспетчерский пункт (расширение РПБ) | шт. |  | 1 |  |  |  | 11 367,76 | 11 367,76 |  | 6 188,61 | 5 179,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Строит часть ПСТ 110/10 кВ "Перелески" | шт. |  | 1 |  |  |  | 21,95 | 21,95 |  | 11,95 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Строит часть ПСТ 110/35/10 кВ "Аршалинская" | шт. |  | 1 |  |  |  | 29,34 | 29,34 |  | 15,97 | 13,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт гаража на 7 автомобилей | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 359,50 | 1 359,50 |  | 740,11 | 619,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Киевская-Ленинская" | шт. |  |  |  |  |  | 393,76 | 393,76 |  | 214,36 | 179,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Целинная-Максут" | шт. |  |  |  |  |  | 282,68 | 282,68 |  | 153,89 | 128,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Дисп мнемощит Денисовского ЛПУ | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 278,85 | 1 278,85 |  | 696,20 | 582,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Дисп мнемощит ЖитикаринскогоЛПУ | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 215,38 | 1 215,38 |  | 661,65 | 553,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Дисп мнемощит Карасусского ЛПУ | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 254,01 | 1 254,01 |  | 682,68 | 571,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Автомобиль Subaru Legacy Outback 050RC10 | шт. |  | 1 |  |  |  | 9 409,12 | 9 409,12 |  | 5 122,33 | 4 286,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Автомобиль Renault Duster МКПП Серебристый vin:X7LHSRGN56118699 2016 г.в. 567AP 10 | шт. |  | 1 |  |  |  | 5 751,68 | 5 751,68 |  | 3 131,21 | 2 620,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 | шт. |  | 1 |  |  |  | 2 189,29 | 2 189,29 |  | 1 191,85 | 997,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Система видеонаблюдения | шт. |  | 2 |  |  |  | 538,01 | 538,01 |  | 292,89 | 245,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Система охранной сигнализхации | шт. |  | 6 |  |  |  | 353,05 | 353,05 |  | 192,20 | 160,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Стеллажи | секций |  | 17 |  |  |  | 706,24 | 706,24 |  | 384,48 | 321,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Водопровод и канализация к ПСТ 110/35/10 кВ "Южная" | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 531,44 | 1 531,44 |  | 833,71 | 697,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Земельный участок п. Алтынсарино | шт. |  | 1 |  |  |  | 246,58 | 246,58 |  | 134,24 | 112,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Земельный участок г. Костанай по ул. Курганская 8 |  |  | 1 |  |  |  | 6 608,92 | 6 608,92 |  | 3 597,89 | 3 011,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ремонт автомобиля ЗИЛ-131 (замена двигателя) | шт. |  | 1 |  |  |  | 892,86 | 892,86 |  | 486,07 | 406,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Ремонт РПБ |  |  | 1 |  |  |  | 6 903,58 | 6 903,58 |  | 3 758,31 | 3 145,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ремонт РПБ Центрального ВВРЭС |  |  | 1 |  |  |  | 1 225,98 | 1 225,98 |  | 667,42 | 558,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | -71897,9 | 633 221,50 | 702 874,35 | 69 652,85 |  | 382 644,75 | 320 229,60 |  |  | 2,46 | 3,02 | 9 | 15 | 0,54 | 1,44 |  |  |  |  |