# ПРОТОКОЛ

проведения слушания  отчета  по итогам за  2021 год  об исполнении утвержденной тарифной сметы, утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности  перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Объявление о предстоящем проведении слушаний отчета за 2021 год было опубликовано в газете № 22 (2839) «Тендер КЗ» от 6 апреля 2022 года.

##### Дата проведения слушаний: 28 апреля 2022 года.

Начало слушаний: в 15 час.45 мин.

Место проведений: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская 28, аудитория (актовый зал).

##### Вид регулируемых услуг: Передача электрической энергии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Публичные слушания отчета проведены посредством платформы zoom с участием 11 человек, и очно в зале присутствовали 7 человек.

Председатель слушаний: заместитель финансового директора - начальник ПЭО ТОО «Межрегионэнерготранзит» Мельников М.А.

Секретарь слушаний: инженер производственно-технической службы ТОО «Межрегионэнерготранзит» Бижанова А.К.

## Председатель Мельников М.А. в 15 час. 45 мин. открыл слушания, объявил цель слушания и сообщил повестку дня.

## Цель слушаний – усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности предприятия перед потребителями и иными заинтересованными лицами, изучение и обобщение их мнения для совершенствования собственной работы и повышения качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2021 год.

Докладчик генеральный директор Кан Владимир Анатольевич – до 20 минут

2.Выступления в прениях - до 5 минут.

ВЫСТУПИЛИ:

Генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Кан В.А. с докладом по повестке дня.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а также решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом являются:

•	Передача электрической энергии;

•	Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен на территории более 120 тысяч квадратных километров и имеет в своем составе 8,402 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ              	 12 км

ВЛ 110 кВ	                      2 тысячи 901,89 км

ВЛ 35 кВ  	                      5 тысяч    257,3 км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ           231,07 км

256 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	           3 шт

ПС 110 кВ  	                      65 шт

ПС 35/10 кВ	           187 шт

РП 10 кВ	                     1 шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

Нашим предприятием постоянно проводится работа с потребителями.  Это заключение договоров, прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

В целях устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией надлежащего качества на 2021-2025 годы была разработана инвестиционная программа, мероприятия отчетного 2021 года которой успешно выполнены.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам за 2021 год

Общая сумма инвестиций на 2021 год была утверждена в сумме 919 030,34 тысяч тенге. Фактически инвестиции в 2021 году превысили указанную сумму на 7 608,64 тысяч тенге и составили 926 638,98 тысяч тенге.

На реконструкцию и замену оборудования подстанций в отчетном году было направлено 417 млн. 490 тыс. тенге.

Подробнее:

На реконструкцию ПС-110/35/10 кВ «Южная» инвестировано 122 млн. 694 тыс. тенге.

Произведена замена ячеек первой секции шин действующего ЗРУ-10 кВ с масляными выключателями типа ВМП-10 и электромеханическими РЗА на ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями 10 кВ и блоками микропроцессорных РЗА общим количеством 17 ячеек.

Замена масляных выключателей ВМП-10 обусловлена как истекшим сроком службы, так и функциональным износом.  Новые вакуумные выключатели 10 кВ выпускаются в необслуживаемом исполнении, не требуют ремонта, не требуют расхода электроэнергии на обогрев масла в зимний период, имеют на порядок более высокую скорость срабатывания, что позволяет исключить развитие возникающих замыканий в присоединенных сетях 10 кВ.

1.2.  Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и существующих токоприемников инфраструктуры и жизнеобеспечения Денисовского, Житикаринского и Камыстинского районов произведена реконструкция ПС-110/10 кВ «Глебовка».

Инвестиции составили 55,3 млн. тенге.

Произведены

- замена многообъемного масляного выключателя 110 кВ типа МКП на элегазовый ВГТ-110 кВ;

- замена измерительных трансформаторов тока и напряжения 110 кВ;

- замена панелей электромеханических РЗА на шкафы микропроцессорных защит 110 кВ.

1.3. На реконструкцию ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» в 2021 году направлено 46,5 млн.  тенге.

Необходимость замены оборудования была обусловлена как истекшим сроком службы, так и функциональным износом – оборудование отработало более двух заводских сроков и не имело технических возможностей для цифровизации.

Произведены

- замена многообъемного масляного выключателя 110 кВ типа МКП на элегазовый ВГТ-110 кВ;

- замена измерительных трансформаторов тока 110 кВ;

- замена маслонаполненных вводов 110 кВ силового трансформатора Т-1 на вводы с твердой изоляцией;

- замена вентильных разрядников 110 кВ на ограничители перенапряжений;

- замена фарфоровых опорных изоляторов 110 кВ на полимерные;

- замена панелей электромеханических РЗА на шкафы микропроцессорных защит 110 кВ.

1.4. На реконструкцию ПСТ 110/35/10 кВ «Красный партизан» было направлено 101,8 млн. тенге.

Необходимость замены оборудования была обусловлена истекшим сроком службы (39 лет при нормативном 25), функциональным износом, а также отсутствием запасных частей на оборудование советских и болгарских заводов-изготовителей.

Произведены

- замена масляных выключателей 110 кВ типа МКП и ММО на элегазовые ВГТ-110 кВ;

- замена измерительных трансформаторов тока и напряжения 110 кВ;

- замена вентильных разрядников 110 кВ на ограничители перенапряжений;

- замена панелей электромеханических РЗА на шкафы микропроцессорных защит 110 кВ.

1.5. В прошедшем году выполнена реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Урицк» на сумму 26,4 млн. тенге.

В рамках данного мероприятия выполнена замена масляного выключателя шведского производства, находившегося в работе с 1968 года, то есть, более двух нормативных сроков при отсутствии запчастей.

Произведены

- замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый ВГТ-110 кВ;

- замена панелей электромеханических РЗА на шкаф микропроцессорных защит 110 кВ.

1.6. На реконструкцию оборудования СДТУ ПСТ 35/10 кВ «Константиновка» было направлено 20,6 млн.тенге. Силами специализированной организации выполнена замена железобетонной стойки радиомачты высотой 18 м на металлическую радиомачту высотой 45 м.

1.7. Мероприятие по замене измерительных трансформаторов напряжения и тока 10 кВ на измерительные трансформаторы с литой изоляцией выполнено на трех ПСТ 35/10 кВ «Россия», «Суворово» и «Троебратное» на общую сумму 2,1 млн.тенге.

1.8. В прошедшем году выполнена реконструкция ПСТ 220/110/10 кВ «Приуральская» на сумму 6,4 млн.тенге. В рамках данного мероприятия произведена замена фарфоровых покрышек на двух выключателях типа ВМТ-110 кВ на полимерные, а также замена фарфоровых опорных изоляторов на разъединителях 110 кВ на полимерные.

1.9. Аналогичное мероприятие выполнено на ПСТ 220/110/35/10 кВ «Ленинская» на сумму 2,8 млн.тенге на одном выключателе ВМТ-110 кВ и одном разъединителе 110 кВ.

1.10. На реконструкцию ПСТ 110/35/10 кВ «Орджоникидзе» было направлено 2,2 млн.тенге. В составе данного мероприятия выполнена замены опорно-стержневых изоляторов фарфоровой конструкции на полимерные на 3 разъединителях 110 кВ, находившихся в эксплуатации 38 лет при нормативном 20 лет.

1.11. Аналогичное мероприятие выполнено на ПСТ 35/10 кВ «Волгоградская» с заменой изоляторов ИОС-35 общим количеством 69 штук на сумму 2,0 млн.тенге и на ПСТ 110/35/10 кВ «Большая Чураковка» количеством 87 изоляторов на сумму 2,3 млн.тенге.

1.12. Мероприятие по замене фарфоровых изоляторов на стеклянные типа ПС-70 выполнено на сумму 3,3 млн.тенге на 6-ти ПСТ 35/10 кВ – «Жекекольская», «Тарановка», «Смирновка», Коржунколь», «Маяковская» и «Барвиновка». Всего было заменено 570 изоляторов.

1.13. На мероприятие по электросиловому оборудованию ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Восток)» была направлена сумму 154 тыс.тенге.  В рамках данного мероприятия специализированной организацией выполнен ремонт микропроцессорного устройства РЗА «Сириус» в количестве 1 единицы.

1.14. Мероприятие по замене плит перекрытия кабельных каналов вторичных цепей на ПСТ 220/110/35/10 кВ «Заречная» общим количеством 250 плит выполнено на сумму 1,8 млн.тенге.

1.15. Мероприятие по замене конденсаторных вводов 35 кВ на масляных выключателях 35 кВ выполнено в сумме 12,7 млн. тенге на 6-ти ПС общим количеством 30 ввода. («Алтынсарина» (7 вводов), «Молодежная» (2 ввода), «Смирновка» (6 вводов), «Коржунколь» (2 ввода), «Пресногорьковская» (2 ввода) и «Адаевка» (11 вводов))

Масляные выключатели 35 кВ находились в эксплуатации на ПС от 27-ми до 56-ти лет при нормативном сроке службы 25 лет. В качестве изоляционных конструкций на маслонаполненных выключателях 35 кВ ПС установлены и эксплуатируются конденсаторные вводы 35 кВ с мастикой. Изоляционные характеристики основной части вводов 35 кВ ухудшаются с каждым сезоном и находятся на грани отбраковки, что приводит к выходу из строя вводов и, как следствие, самого выключателя 35 кВ с последующим ограничением потребителей, так как выключатель включен непосредственно и последовательно в линию, питающую потребителей.

1.16. На мероприятие по замене двухобмоточных измерительных трансформаторов тока 10 кВ на трехобмоточные была направлена сумма 2,6 млн.тенге, Замена произведена на 7-ми ПСТ – «Большая Чураковка», «Улькен-Барак», «Семилетка», «Комсомолец», «Рыбопитомник», «Майская», «Заречная (ОПХ)» и «Степановка», всего 29 трансформаторов тока.

1.17. На мероприятие по замене шкафа контроллера телемеханики на шкаф цифрового котроллера на ПСТ 110/35/10 кВ «Пригородная» было направлено 3,2 млн.тенге.

Произведены:

- замена шкафа аналогового контроллера на шкаф цифрового контроллера – 1 шкаф;

- замена оборудования ВЧ-связи на оборудование «точка доступа» для обеспечения передачи телеизмерений от шкафа на диспетчерский сервер.

1.18. Мероприятие по замене датчиков-преобразователей телеметрических измерений в 2021 году выполнено в количестве 42 датчика-преобразователя мощности и напряжения на сумму 2,8 млн. тенге на 16-ти ПС. Необходимость замены указанных датчиков обусловлена функциональным износом – датчики находились непрерывно в эксплуатации с 1995 года. Проведенная измерительная проверка указанных датчиков в 2016 году показала, что более половины этих датчиков из-за длительной непрерывной эксплуатации имеет выработку внутренних электронных полупроводниковых компонентов, которая привела к возникновению погрешности датчиков, в несколько раз превышающей нормативный класс точности.

На восстановление оборудования ЛЭП в отчетном году направлено 167 млн.  523 тыс. тенге

Подробнее пообъектно:

На реконструкцию ЛЭП-35 кВ «Моховое – Сибирка» в 2021 году было направлено 56,9 млн.тенге. На участке 12 км произведена полная замена деревянных опор типа «ласточкин хвост» и изношенного провода АС-35/АС-50 1965 года ввода в эксплуатацию на новые железобетонные стойки СВ-164 и новый провод АС-70.

В результате длительной эксплуатации деревянные детали опор подверглись недопустимому загниванию древесины, провод получил множественные повреждения жил, особенно, в подвесных зажимах.

Мероприятие по реконструкции ЛЭП-35 кВ «Новопокровка – Урицкий» (участок Маяк – Краснодон, 16 км) было выполнено на сумму 92 млн.тенге. В рамках указанного мероприятия выполнена полная замена пониженных железобетонных стоек СНвС и изношенного провода АС-50 на новые новые железобетонные стойки СВ-164 и новый провод АС-70.

На мероприятие по закупу услуг топографической съемки для оформления строительства заходов №1 и №2 на ПСТ 35/10 кВ «Суворова» от ЛЭП «Чапаева – Пресноредуть» в 2021 году была направлена сумма 1,3 млн.тенге,

На мероприятие по оформлению разрешительных документов для строительства новой ВЛ-110 кВ «Святогорка – Восток-2» было направлено 4,6 млн.тенге. Были закуплены услуги проектной организации по проектированию.

Мероприятие по реконструкции КЛ-10 кВ «РП-12-Март-1,2» в 2021 году выполнено на сумму 1,7 млн.тенге. В составе указанного мероприятия выполнена замена изношенных участков обеих цепей КЛ протяженностью по 175 метров каждая.

Аналогичное мероприятие выполнено на сумму 1,2 млн. тенге на ЛЭП-10 кВ «Отпайка от ЛЭП-10 кВ Лисаковская – ПС-11. Здесь была выполнена полная замена кабельного выхода с ПС Лисаковская протяженностью 175 м, находившегося в эксплуатации 42 года при нормативном сроке 30 лет.

На мероприятие по приобретению оборудования для строительства новой ВЛ-110 кВ «Святогорка – Восток-2» в 2021 году было направлено 8 млн. тенге. На указанную сумму были приобретены и доставлены в г.Костанай 12 железобетонных стоек СК-22. Благодаря данному мероприятию начать строительство новой ВЛ-110 кВ удалось уже в начале 2022 года по пока еще не занятым посевным площадям.

На капитальный ремонт зданий направлено 63 млн.  593 тыс. тенге.

3.1. На приобретение и установку модульных оперативных пунктов управления (ОПУ) в 2021 году в количестве 5-ти единиц   на ПС «Аксуат», «Чистый Чандак», «Амангельдинская», «Севастопольская» и «Алтынсарина» направлено 8,8 млн. тенге. В этом была технологическая необходимость обеспечения утепленного рабочего места для дежурного персонала на территории ПС, не имеющей каких-либо помещений, а также для обеспечения сохранности защитных средств и технической документации по эксплуатации оборудования ПС.

На семи объектах была заменена кровля. Так,

3.2. Замена мягкой битумной кровли здания ОПУ ПСТ 220/110/10 кВ «Приуральская» на металлическую шатровую кровлю из профильного листа в отчетном году выполнена стоимостью 11,3 млн. тенге.

3.3. Также в этом году заменена мягкая кровля на металлическую шатровую кровлю на здании ЗРУ ПСТ 35/10/6 кВ «Заводская». Сумма инвестиций на это мероприятие -6,5 млн. тенге.

3.4. Замена мягкой кровли на металлическую шатровую из профильного листа на здании ОПУ ПСТ 35/10 кВ «Притобольская» в 2021 году выполнена стоимостью 4,4 млн. тенге.

3.5. Также произведена замена кровли здания «Электромастерская» стоимостью 6,8 млн. тенге. Мягкая кровля пришла в негодность и была заменена на металлическую шатровую кровлю из профильного листа.

3.6. На замену мягкой битумной кровли на металлическую шатровую кровлю из профильного листа здания гаража на 7 автомобилей в 2021 году затрачено 6,4 млн. тенге.

3.7. Замена мягкой битумной кровли на металлическую кровлю из профильного листа здания ОПУ ЗРУ ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» выполнена на сумму 10,2 млн. тенге.

3.8. На мероприятия по реконструкции внутреннего освещения в зданиях «СБК, диспетчерский центр, расширение РПБ», гаража на 7 автомобилей, цеха по ремонту счетчиков, гаража на 10 автомобилей, Электромастерской была направлена общая сумма 1,7 млн. тенге.

3.9. Мероприятие по ремонту помещений и монтажу системы электроосвещения в помещениях здания СБК, диспетчерский пункт, расширение РПБ было выполнено в 2021 году на сумму 3,6 млн.тенге.

3.10. На замену мягкой битумной кровли здания Костанайского ЛПУ на металлическую шатровую кровлю в прошедшем году затрачено 3,9 млн.тенге.

На приобретение и замену микропроцессорных специальных измерительных приборов в отчетном 2021 году направлено 28 млн. 668 тысяч тенге.

В составе мероприятия по приобретению микропроцессорных специальных измерительных приборов приобретены:

- измеритель параметров силовых трансформаторов типа К540-3 в количестве 1 единицы – для диагностики нарушений в работе силовых трансформаторов – в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- мегаомметр Е 6-31 в количестве 1 единицы - для диагностики изоляции оборудования ПС - в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- ультразвуковой измеритель расстояния (высотомер) в количестве 3 единиц - для определения стрел провеса и габаритов ВЛ – в составе ремонтных бригад ВЛ.

- блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 в количестве 1 единицы – для наладки высокочастотных микропроцессорных релейных защит на ПС-110-220 кВ – в составе с устройством испытательным РЕТОМ;

- устройство испытательное РЕТОМ в количестве 1 единицы – для наладки высокочастотных микропроцессорных релейных защит на ПС-110-220 кВ;

- хроматограф в количестве 1 единицы – для определения изоляционных характеристик диэлектрической изоляции - в составе существующей химической лаборатории службы ИЗПИ;

- радиостанции в количестве 6 комплектов – для замены изношенных радиостанций в составе оборудования диспетчерской связи на узловых ПС-35-110 кВ;

- комплектующие для работы радиостанций (смесители сигналов) в количестве 5 единиц – для исключения радиопомех и обеспечения устойчивой работы радиостанций на рабочем месте диспетчерского персонала;

- комплектующие (сетевой кабель) в количестве 1 комплекта - для реконструкции (замены) приемо-передающего кабеля от шкафа управления до антенн приема-передачи на радиорелейной линии связи «КГЭС-МРЭТ-КРДЦ».

На оснащение рабочих мест в 2021 году затрачено 16 млн. 688 тыс. тенге.

В составе указанного мероприятия приобретены:

- станция масляная мобильная СММ-4 в количестве 1 единицы – для очистки трансформаторного масла от воды и мехпримесей;

- счетчик масла СЖ-ППО-40/0,6-СУ с фильтром ФЖУ в количестве 4 комплекта – для достоверного учета объемов регенерации и перевозки трансформаторного масла;

- бензогенератор в количестве 1 единицы - маломощный генератор для обеспечения электроэнергией электроинструментов при полном отключении ПС, на ремонтируемой и обесточенной ВЛ (в поле);

- бензотример в количестве 10 единиц – для удаления растительности с территории ПС (выполнение требований п.235 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий);

- аппарат сварочный инверторный RESANTA в количестве 4 штуки - для выполнения сварочных работ на электрооборудовании при ремонтных работах на ПС и ВЛ в полевых условиях;

- инвертор сварочный в количестве 2 штуки - для выполнения сварочных работ на электрооборудовании при ремонтных работах на ПС и ВЛ в полевых условиях;

- станок сверлильный в количестве 1 единицы – для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ на ПС и ВЛ в полевых условиях и другое.

В отчетном году   на приобретение автомобильной техники было направлено 179 млн. 893 тыс. тенге.

Приобретены:

- снегоболотоход УРСА Б-4*4 на базе УАЗ– для обеспечения доставки ремонтного персонала на энергообъекты в сложных дорожных и метеоусловиях;

- бурильно-крановая установка БКМ-317 на базе Газ-3308– для обеспечения ремонтных работ на ВЛ и ПС, связанных с заменой железобетонных стоек;

- трактор ЯМЗ-238 М2 снегоочиститель, мульчер-кусторез - для очистки снега и для мульчирования поросли деревьев в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

- полуприцеп-трал для доставки электрооборудования и спецавтотехники на энергообъекты;

- автомобиль повышенной проходимости – для доставки административно-технического персонала на энергообъекты компании;

- автоманипулятор на базе бортового Камаз-65117– для доставки материалов и электрооборудования, а также выполнения такелажных работ на энергообъектах.

На приобретение и модернизацию оргтехники и программного обеспечения израсходовано 19 млн. 599 тыс. тенге.

Устройство охранной и пожарной сигнализации на ПС и помещениях выполнено на сумму 13,4 млн. тенге, дополнительно затрачено 76 тысяч тенге.

На приобретение защитных средств (указатели напряжения, переносные заземления, оперативные штанги, изолирующая штанга для наложения заземления) общим количеством 133 единицы, огнетушителей общим количеством 9 единиц, затрачено  1 млн. 731 тыс. тенге.

Капитальный ремонт автомобильной техники произведен общей стоимостью 18 млн.  тенге.

В целом, реализация инвестиционной программы позволит повысить качество поставляемой электрической энергии, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Реализация инвестиционной программы не повлияла на уровень тарифа субъекта естественной монополии.

Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы за 2021 год

На долгосрочный период 2021-2025 г.г. ТОО «Межрегионэнерготранзит» приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы.

Утвержденной тарифной сметой на 2021 год объем услуг по передаче электрической энергии был предусмотрен 1 миллиард 325 миллионов 896 тысяч кВтч.  Фактически по сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» передано электрической энергии 1 миллиард 330 миллионов 122 тысячи кВтч, на 4 миллиона 226 тысяч кВтч больше.

Услуги по передаче электрической энергии фактически в течение отчетного года оказаны по утвержденному тарифу 2 тенге 814 тиын за кВтч.

Доход от услуг по передаче электрической энергии за отчетный 2021 год товариществом получен в сумме 3 миллиарда 742 миллиона 963 тысяч тенге, что на 12 миллионов 300 тысяч тенге  больше, чем было утверждено в  тарифной смете.

Затраты по передаче электрической энергии за 2021 год сложились в сумме 4 миллиарда 379 миллионов 611 тысяч тенге. Сметой предусмотрены эти затраты в сумме 3 миллиарда 730 миллионов 662 тысячи тенге. Превышение на 648 миллионов 948 тысяч тенге сложилось в результате увеличения амортизационных отчислений из-за проведенной переоценки основных фондов предприятия в конце 2016 года. В том числе, затраты на производство превысили сметные на 634 миллиона 899 тысяч тенге, расходы периода – на 14 миллионов 50 тысяч тенге.

Экономия затрат сложилась не более 5 % по следующим статьям:

Затраты по статье «Электроэнергия на хозяйственные нужды» в тарифной смете предусмотрены в сумме 49 миллионов 510 тысяч тенге, фактически они сложились 47 миллионов 753 тысячи тенге, на 1 миллион 757 тысяч тенге (или 3,5%) меньше, чем предусмотрено утвержденной сметой.

Затраты по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» в тарифной смете предусмотрены в сумме 637 миллионов 552 тысячи тенге, фактически они сложились 607 миллионов 632 тысячи тенге, на 29 миллионов 921 тысячу тенге (или 4,7%) меньше, чем предусмотрено утвержденной сметой. Экономия по этим статьям обусловлена экономичными режимами обогрева зданий и маслонаполненного оборудования.

Расходы на оплату труда производственного персонала сложились в сумме 1 миллиард 359 миллионов 315 тысяч тенге, экономия по этой статье составила 15 миллионов 910 тысяч тенге или 1,2 %.

Затраты на «Охрану труда» выполнены в сумме 45 миллионов 297 тысяч тенге с отклонением - 1 миллион 191 тысяч тенге (или -2,6%) за счет переноса сроков списания спецодежды на 2022 год.

Командировочные расходы производственного персонала сложились с отклонением от утвержденных в тарифной смете на 556 тысяч тенге или 3% за счет сокращения количества командировок производственного персонала.

Недоиспользованная часть затрат, заложенная в тарифной смете, была направлена на увеличение затрат по другим статьям.

Статья затрат «Сырье и материалы» выполнена в сумме 73 миллиона 116 тысяч тенге с превышением на 2 миллиона 189 тысяч тенге или 3,1% в связи с увеличением эксплуатационного объема работ по автомобильной технике (замена автошин и АКБ).

На ГСМ затрачено 56 миллионов 790 тысяч тенге, на 15,8% больше, чем предусмотрено тарифной сметой, из-за увеличения объема работ по снегозадержанию, по очистке подъездов к подстанциям.

«Услуги производственного характера сторонних организаций» выполнены с перерасходом на 1,1 %.

Из них услуги связи превысили сметные на 266 тысяч тенге или 2,3%, что обусловлено увеличением абонентской платы за интернет в результате замены проводных каналов ВОЛС на более скоростные,

услуги автотранспорта – на 147 тысяч тенге или 20,5 %, что обусловлено привлечением автомобильной техники сторонних организаций для выполнения эксплуатационных работ,

поверка приборов СИ – на 226 тысяч тенге или 5,9%, что обусловлено повторной поверкой после ремонта измерительного преобразователя типа ПВЕ-10.

Расходы на оплату труда административного персонала сложились в сумме 198 миллионов 65 тысяч тенге, перерасход по этой статье 11 миллионов 295 тысяч тенге или 6 % в связи с превышением фактически сложившейся средней заработной платы по сравнению с расчетной в тарифе.

Фактические затраты на налоговые платежи сложились в сумме 71 миллион 265 тысяч тенге или на 1,1% больше.

Прочие административные расходы сложились в сумме 42 миллиона 182 тысячи тенге и превысили утвержденные тарифной сметой на 1 миллион 979 тысяч тенге или 4,9 %

В том числе, на оформление имущества в связи с производственной необходимостью было направлено дополнительно к сметным затратам 1 миллион 72 тысячи тенге. Фактические затраты по этой статье составили 6 миллионов 361 тысячу тенге и превысили сметные на 20,3%.

Канцелярские расходы АУП увеличены по сравнению со сметными на 239 тысяч тенге или 15,7 % за счет дополнительных затрат на бумагу.

Услуги почты – на 54 тысячи тенге или 13,4% за счет дополнительных затрат на отправку приборов на поверку.

Командировочные расходы АУП превысили сметные расходы на 578 тысяч тенге или 43,6 % за счет увеличения количества командировок АУП в связи с производственной необходимостью.

По итогам основной деятельности по передаче электрической энергии за 2021 год получен убыток – 636 миллионов 648 тысяч тенге.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 2021 год

Кроме регулируемой услуги по передаче электрической энергии, товарищество оказывает услуги иной деятельности.

По иной деятельности получена за отчетный год прибыль 176 миллионов 926 тысяч тенге.

Прочие расходы превысили прочие доходы на 52 млн. 326 тысяч тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 29 млн. 723 тыс. тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу - 72 млн.  713 тысяч тенге.

В 2021 году произведено списание резерва от переоценки основных средств 1 млрд.  304 млн.  767 тысяч тенге

В результате, за 2021 год итоговая прибыль составила 690 млн. 283 тысячи тенге.

О перспективах

С 1 января 2022 года ТОО оказывает услуги по передаче электрической энергии по тарифу 3,00 тенге/кВтч.

В этом году мы приступили к реализации мероприятий инвестиционной программы 2022 года. Выполняем техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, компьютерной техники, автомобильного транспорта, зданий и сооружений согласно разработанной на 2022 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.

Но считаем, что выполнение качественной и безаварийной работы дается все трудней из-за растущего дефицита специалистов из-за проблемы низкой оплаты труда работников.

В мае 2021 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли, в котором отметил, что критическое значение приобретает кадровая проблема: «Не хватает электромонтеров, ремонтников высоковольтных линий и других специалистов рабочих профессий. …Данная ситуация осложняется так же недостаточным уровнем средней заработной платы. Как результат, текучесть кадров за 2015-2020 годы увеличилась с 4% до 15 %. Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с «кадровым голодом» уже в ближайшее время. Поручаю правительству реализовывать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда»,- сказал Касым Жомарт Токаев.

Но за прошедшее время, несмотря на наши неоднократные обращения, Правительство Республики Казахстан так и не нашло путей решения данной проблемы и нет поддержки решения данного вопроса со стороны других компетентных органов, в итоге проблема, которую озвучил даже Президент, только усугубляется.

И еще хотелось бы указать на проблемы, с которыми столкнулись мы в этом году в связи с изменениями с 1 января 2022 года Закона «О естественных монополиях» в части закупок посредством информационной системы электронных закупок, интегрированной с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

1. Между субъектом естественной монополии и электронными торговыми площадками (ЭТП), а также порталом, предоставляющим единую точку доступа к электронным закупкам, нет письменных договоренностей или соглашений, поэтому субъект естественной монополии остается незащищенным от ошибок и недоработок со стороны ЭТП и портала «Единое окно закупок». Также в соответствии с Правилами деятельности субъектов естественных монополий закупочная документация должна храниться 5 лет, сейчас она хранится на ЭТП, но никаких задокументированных гарантий по этому поводу ЭТП не предоставляет.

2. На ЭТП зарегистрировано небольшое количество потенциальных поставщиков, многие закупки остаются несостоявшимися. Например, услуга обучения в центре подготовки кадров раньше закупалась, в том числе, у физических лиц, не являющихся ИП. Сейчас это невозможно, так как для физических лиц, не являющихся ИП, запрещена регистрация на ЭТП.

3. Фактически исключена возможность экстренной закупки материалов, например, необходимых при поломке оборудования или спецтехники, так как даже закупка способом из одного источника на ЭТП проходит более двух суток (на 1 сутки размещается объявление, потом размещается протокол и направляется договор).

4. Существуют специфические товары и услуги, которые возможно закупить только у иностранного поставщика, например, услуга поверки измерительного устройства РЕТОМ-61, которую может оказать только ООО «Научно-производственное предприятие «Динамика» – ведущее предприятие в России по разработке, изготовлению и продаже современных испытательных устройств проверки различного электрооборудования. Иностранные поставщики отказываются регистрироваться на ЭТП, а те, что есть на ЭТП, не могут предоставить требуемые товары и услуги.

5. Так как теперь при осуществлении закупок нужно работать и с потенциальными поставщиками (например, помогать им с регистрацией на ЭТП), а также дублировать многие этапы закупки (в бумажном и электронном виде исполняются объявления о закупках, протоколы, договоры), требуется расширение штата отдела договоров.

В связи с этим, предлагаем:

1) вернуть возможность осуществления закупок на электронной площадке, где участие в процедуре закупки будет бесплатным для потенциального поставщика (например, собственный сайт ТОО «Межрегионэнерготранзит»);

2) предусмотреть возможность проведения закупок способом из одного источника в бумажном виде, например, когда существует необходимость в срочном ремонте оборудования или запчастях для спецтехники.

Вопросов, предложений и особых мнений по вопросу повестки дня со стороны участников слушаний не было.

В заключение председатель слушаний Мельников М.А. подвел итоги.

Предприятие в 2021 году выполнило все поставленные задачи:

- В полном объеме выполнены договорные обязательства по обеспечению передачи электрической энергии к токоприемникам потребителей.

- В 2021 году не допустили ограничений потребителей в поставке электроэнергии, обеспечили качество и регламентируемые параметры электроэнергии.

Цель слушаний, обозначенная Правилами проведения ежегодного отчета, достигнута.

В 16 час 12 мин. слушания были объявлены закрытыми.

| Председатель | М.А. Мельников |
| --- | --- |

| Секретарь | А.К. Бижанова |
| --- | --- |